## RPT
Repeatability
Value | 1V
1 | 1.0001
2 | 0.99974 |  | Mean | 0.99994
3 | 1.0001 |  | Standard Deviation | 0.00016525
4 | 1.0001 |  | Degrees Of Freedom | 9
5 | 0.99974
6 | 1.0001
7 | 1.0001
8 | 0.99974 |  | Results
9 | 1.0001 |  | Value | DOF
10 | 0.99974 | RPT | 0.00016525 | 9

## RPD
Reproducibility
| Tech A | Tech B
Value | 1V | 1V
1 | 1.0001 | 0.99989
2 | 0.99974 | 0.99989 |  | Mean | 0.99994 | 0.99989
3 | 1.0001 | 0.99989 |  | Standard Deviation | 0.00016525 | 2.3406e-16
4 | 1.0001 | 0.99989 |  | Degrees Of Freedom | 9 | 9
5 | 0.99974 | 0.99989
6 | 1.0001 | 0.99989
7 | 1.0001 | 0.99989
8 | 0.99974 | 0.99989 |  | Results
9 | 1.0001 | 0.99989 |  | Value | DOF
10 | 0.99974 | 0.99989 | RPD | 3.1113e-05 | 1

## STB
Stability
Year | 2023 | 2024 | 2025
1V | 1.0002 | 0.99996 | 1.0001 | Mean | 1.0001
|  |  |  | Standard Deviation | 9.8678e-05
|  |  |  | Degrees Of Freedom | 2

## DFT
Drift
Date | 2025-04-15 | 2024-03-07 | 2023-03-17 | 2023 - 20024
1V | 1 | 0.99999 | 1 | Drift 1 | -8.427e-09
2022 - 2023
|  |  |  | Drift 2 | -8.427e-09
|  |  |  | Drift (Daily) | 8.427e-09
|  |  |  | Drift ( Annual) | 3.0779e-06
Taken from Fluke 5522A SN4006901

## RFS
Reference Standard Stability
Date | 2025-04-15 | 2024-03-07 | 2023-04-19 | STDEV | 6.6583e-07
1V | 3.6e-06 | 4.7e-06 | 3.5e-06 | DF | 2
Taken from Keithley 2001 SN 0641006

## REF
Reference Standard Uncertainty
Year | 2025 | 2024 | 2023
1V | 3.6e-06 | 4.7e-06 | 3.5e-06 | RPT | 3.6e-06
Taken from Keithley 2001 SN 0641006

## BIA
Bias
Year | 2025
STD | 1
UUT | 1.0001 | Bias | 6.39e-05